# 采购编号：stdu2017002

石家庄铁道大学设备采购文件

（竞争性谈判）

1.项目名称：石家庄铁道大学校园网出口防火墙

采购竞争性谈判

2.采 购 人：石家庄铁道大学

3.谈判时间: 见谈判邀请函

石家庄铁道大学

二○一七年四月

# 目   录

第一部分    谈判邀请函

第二部分    谈判方须知

第三部分    谈判项目要求

第四部分    谈判内容、谈判程序、成交原则

第五部分    政府采购合同格式及条款

第六部分    附件——谈判文件格式

# 第一部分 谈判邀请函

各谈判供应商：

石家庄铁道大学就校园网出口防火墙设备进行竞争性谈判采购，欢迎具备相关资质和本项目实施能力的供应商参加谈判。

1、采购编号：stdu2017002

2、采购项目：石家庄铁道大学校园网出口防火墙设备采购竞争性谈判

3、项目详细要求：详见第三部分谈判项目要求

4、采购文件发售时间：2017年4月21日至2017年5月10日

5、谈判文件递交时间：2017年5月10日上午9:00前

6、谈判时间：2017年5月10日上午9:00

7、谈判地点：石家庄铁道大学春晖楼531

8、采购文件制作人:杜伟胜    电话：0311-87935137

9、谈判联系人:杜伟胜     电话: 0311-87935137

10、采购单位联系人：刘辉   电话：0311-87936079

11、投标保证金：投标人在开标现场提交投标保证金5000元。未中标单位现场返还，中标单位待合同签订生效后退还。

# 第二部分 谈判商须知

1、谈判方案：参加谈判的供应商（以下简称谈判商）根据谈判文件要求提供购买和以旧换新（旧设备参数可询问谈判联系人）两套方案。

2、谈判费用:谈判商自行承担与谈判有关的全部费用。

3、谈判报价：报价币种为人民币，其它币种不予接受。谈判报价表应写明谈判报价包含的项目、单价和总价，如果单价累计与总价不符时，以单价累计为准；单价小数点明显错位的以总价为准，并修改单价；大小写不符时，以大写为准。

4、谈判代表：谈判商必须由法定代表人或其书面授权的一名委托代理人作为本方谈判代表参加谈判，谈判代表谈判时须携带并出示有效身份证件（身份证、驾驶证、护照、户口簿），参与谈判人数最多2人。谈判期间，谈判代表不得远离谈判现场，以备评委质询；如谈判代表不在现场，造成的损失由谈判商自行承担。

5、在谈判过程中，如有谈判商联合故意抬高报价或所有谈判报价明显高于采购人了解的市场价格以及其他不正当行为，谈判小组有权终止谈判。

6、当合格谈判商少于三家时，该项目谈判终止。根据《财政部财办库[2003]38号》文件的规定，货物类采购由多家代理商代理一家制造商的产品时，同一品牌同一型号的产品只能有一家供应商参加谈判，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号的谈判时，应当作为一个供应商计算。

8、成交供应商应当按照合同约定履行义务和承担责任，完成成交项目；不得向他人转让，也不得将成交项目肢解后分别转让他人。

9、成交供应商放弃成交或不履行合同的，扣除其投标保证金并对其进行相应处罚。

10、谈判文件：谈判商须按照采购文件要求制作谈判文件（一份正本及三份副本），并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；谈判文件左侧装订成册并装袋密封后在规定时间提交采购中心，如一个密封袋装不下时，可分几个袋来装。谈判文件密封袋封面上应标明政府采购编号、谈判商名称及谈判项目名称，并加盖谈判商公章。不符合上述要求的取消谈判资格。

11、谈判文件幅面规格A4，鼓励双面打印，按照采购文件所规定的格式及内容排序，统一编目录、编页码装订（谈判文件中复印件及彩色宣传资料等均须与谈判文件正文一起逐页编排页码）。为方便评标，必须按照采购文件规定的谈判文件格式要求制作标书。由于编排混乱导致谈判文件被误读或查找不到，其责任由谈判商承担。整个谈判文件内容除签名、签字和页码外，必须打印。

# 第三部分 谈判项目要求

一、采购项目概况

石家庄铁道大学校园网出口防火墙采购竞争性谈判

二、招标内容及要求

（1）产品架构：国产品牌、自主知识产权，多核处理器硬件架构；

（2）产品性能：标准的机架式、模块化结构主机机箱，配置双电源，要求至少具有3个接口板扩展槽位和2个千兆接口，本次要求设备提供至少4个10/100/1000千兆接口和2个万兆光口，网络吞吐：>24Gbps；并发连接：>400万；

（3）产品功能：支持静态路由、策略路由、RIPv1/2、OSPF、BGP等动态路由以及组播路由协议,支持ECMP与WCMP的路由均衡方式，并且能够根据预设探测条件实现动态的链路切换；支持链路聚合功能，对每个聚合端口的物理接口数量无限制，提高聚合组配置的灵活性，并且要求支持至少10种以上的聚合负载算法；要求具有防止共享上网、防ARP欺骗及防路由欺骗功能；需具备针对单条访问策略的最大并发连接数限制、策略命中数统计与策略重复检查功能，支持网络应用自学习功能并自动生成相关安全策略；要求具有心跳接口物理备份及二级心跳接口功能；采用基于访问控制策略的一体化带宽管理模式，能够针对用户、用户组、IP、MAC、时间、应用等进行带宽管理，并且支持共享策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型；

（4）资质要求：

公安部-计算机信息系统安全专用产品销售许可证（三级）；

信息安全测评中心-国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3）；

国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心-涉密信息系统产品检测证书；

国家密码管理局商用密码检测中心-防火墙产品密码检测证书；

质量管理体系认证证书（ISO9001）；

信息安全管理体系27001认证。

【补充说明】以上资质要求供投标方参考，能提供相同类别和等级的资质证明即可。

（5）售后服务要求：

提供完善的售后服务支持，需提供3年原厂商软硬件免费维修升级服务承诺证明及对本项目投标授权书证明（原件）。

# 三、商务要求

# 1谈判报价

# 1.1、谈判以人民币报价。供应商递交的谈判文件中的报价作为参考价，第二次报价在谈判后由各谈判商报出，并作为最终报价公布。

1.2、谈判报价必须包含货物本身价、货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试费及各项税金等。免费质保期外运行维护费用及收费标准应单独列表说明，不计入谈判报价。

2、交货时间：自合同签订后20个工作日内。

3、交货地点：石家庄铁道大学。

# 4、验收方式：由采购人根据合同和招谈判文件验收合格后，由采购人签署货物验收单。

5、付款方式：系统安装调试完毕并需方验收合格后甲方向乙方支付全部货款。

6、售后服务：所有设备质保期三年，硬件三年免费维修，软件三年免费升级。

# 四、谈判资质要求

1、谈判方必须符合《政府采购法》第二十二条规定的基本条件，具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力，谈判时提供营业执照原件或原件与复印件相符的公证书，不能满足要求的取消谈判资格。

第四部分 谈判内容、谈判程序、成交原则

1、谈判内容：技术要求、商务要求、价格及其它优惠、运输、安装验收、付款方式、售后服务及保修、供货及完工时间等。

2、谈判程序：

第一步，组成谈判小组。有学校国有资产管理处推荐5人组成谈判小组。

第二步，谈判小组根据本次谈判文件规定，对各谈判商提供的资质资料进行审查，以确定其是否具备谈判资格，不符合条件的供应商取消其谈判资格。

第三步，谈判小组根据本谈判文件规定对有效谈判商的谈判文件进行评审，如本项目要求提交样品评审的则先评审谈判文件再评审样品。

第四步，评审完毕，谈判小组与各有效谈判商分别进行谈判。谈判过程中谈判双方不得涉及其他谈判商的有关谈判信息。

第五步，对各谈判商的商务、技术无疑议后，如需对商务或技术要求进行实质性修改时，须同时面对并以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，所有技术和商务要求必须在第二次报价前谈定；之后进行第二次谈判报价，并作为最终报价。第二次报价一经报出不能修改，而且也不能再以任何理由取消谈判商资格。

3、成交原则：谈判文件中的首次报价作为参考价，最终报价以二次报价为准。依据财政部第74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关规定，在各谈判供应商提供的质量和服务等均能满足采购文件要求的前提下，以最终报价最低者为成交方的原则确定成交供应商。若第二次报价出现最低报价相同的情况，则由谈判小组对相同报价谈判商设备质量进行综合评审，确定其中一家为最终成交供应商。

4、预成交供应商确定后，预成交结果在石家庄铁道大学网站公示三个工作日，如公示期间无疑义，则石家庄铁道大学向预成交单位签发《中标通知书》。

# 第五部分 附件—谈判文件格式

# 采购编号：

竞 争 性 谈 判 文 件

正（副）本

项目名称：

谈判方单位名称（公章）：

日期：

# 投  标  书

石家庄铁道大学：

根据贵方采购编号为        的                 项目谈判邀请函，我方已详细阅读全部谈判文件，决定参加该项目的谈判活动并投标。签字代表             （全名、职务）经正式授权并代表谈判方          （谈判方名称、地址）郑重声明如下几点，并对之负法律责任。

1.向谈判小组提交         项目谈判文件正本一份、副本三份。

2.所附谈判报价表中谈判文件规定应提供和交付的设备谈判总价为人民币（     ）元，大写：                         元。

3. 我方将按照谈判文件的规定和《中华人民共和国合同法》履行自己的责任和义务。

4. 我方的谈判文件自递交截止时间起有效期为60个日历日。

5. 我方同意按谈判文件规定交纳履约保证金，并遵守谈判的各项规定。

6.我方同意提供贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方最低报价不是成交的唯一条件。

7.与本谈判有关的一切正式往来请按下列地址和方式联系：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

谈判方代表姓名、  职务（印刷体）：

谈判单位名称：

（公章）                全权代表人签字：

日期：     年    月    日

# 二、法定代表人委托书

石家庄铁道大学：

兹委托      参加贵单位组织的项目编号           项目的竞争性谈判活动，全权代表我单位处理谈判的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

谈判方名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                     年   月    日

委托代理人身份证复印件           法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）                （粘贴此处）

# 三、谈判报价表

采购编号：

谈判方单位名称（盖章）                         单位：元（人民币）

| 报价项目（货物）名称 | 货物品牌型号 | 主要技术指标及配置 | 数量 | 单价 | 金额 | 供货 时间 | 产地 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（小写）： | （大写）： |

谈判供应商法定代表人（或委托代理人）签字：               日期：

注：1、以上报价包含交付完成采购项目所涉及的全部费用，采购人以成交后的报价作为结算依据且不再额外支付任何费用。

2、谈判文件中提交的报价为首次报价，最终谈判结果以第二次报价为准。

3、谈判商需按报价表格式另准备一张空白且盖本方公章二次报价表，以备二次报价时用。

# 四、技术参数及配置说明

注：必须说明以下情况：

1、投标货物的详细技术参数、配置以及货物的性能、使用条件等说明及有关资料。如为服务项目应提交服务方案，其中涉及货物的应按上述要求提供货物技术指标等资料。

2、备品备件、专用工具等其他货物的清单。

3、以上内容可用表格形式说明,也可用文字形式说明。

# 五、谈判货物技术偏差表

采购编号：

| 货物 名称 | 品牌 型号 | 谈判文件要求 技术指标 | 谈判方所报 技术指标 | 配置是否偏离 及偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |

谈判供应商：                                （公章）

注：谈判商提交的货物必须按照采购文件的技术要求逐条填写此偏差表，并写明偏差情况，否则谈判小组有权取消其谈判资格。

# 六、资质证明文件复印件

含营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、谈判资质、强制采购节能产品证书或国家有关部门公布的清单复印件等（加盖谈判商公章）、投标保证金的缴纳证明复印件

# 七、设备安装、调试

（盖谈判商公章）

# 八、售后服务体系（规定）资料及承诺

（盖谈判商公章）

# 九、谈判方认为需要说明的其他内容